报价单

项目名称：江西省美术馆七氟丙烷及灭火器检测充装项目

## 一、供应商基本信息

| 信息类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 详细地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

## 二、总价格说明

本项目总报价（含税）：人民币__元（大写：__元整）

注： 本报价为完成本项目全部工作内容的最终报价，包含但不限于设备采购、运输、安装、维修、调试、人工、材料、税费、质保等所有费用；

## 三、

| 采购设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | -1F、4F设备房七氟丙烷压力不足，需重新充装 | 七氟丙烷气体充装 | QMP120/2.5-TX | 824 | ㎏ |
|  | 设备房七氟丙烷钢瓶检测 | 七氟丙烷气体钢瓶检测 | QMP120/2.5-TX | 8 | 台 |
| 2 | 手提式干粉灭火器使用年限过期，需重新充装 | 灭火器充装 | MFZ/ABC4型 | 33 | 具 |
| 3 | 手提式干粉灭火器使用年限过期，需重新充装 | 灭火器充装 | MFZ/AB5型 | 240 | 具 |
| 4 | 手提式二氧化碳灭火器使用年限及钢瓶过期，需更换 | 灭火器充装 | MTZ3型 | 1 | 具 |
| 5 | 悬挂式干粉灭火器压力不足，建议更换 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-ACT5/1.2-AD | 21 | 个 |
| 6 | 干粉，二氧化碳灭火器充装来回运费 | 运费 | / | 1 | 项 |

## (注：若价格组成清单不够填写，可另附纸填写并加盖骑缝章即可)

报价单位（加盖公章）：____________

日期：______年____月____日